## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Шлыково, Арсеньево, Болотово, Островки, Ланское, Шушково, Кузьменки, Минино | деревни | VS006-2100094 | ВЛ-6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 04.04.2022 09:00 | 04.04.2022 17:00 | Расчистка трассы | 135 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Мясоедово | деревня | VN004-21004746 | ВЛ-0,4кВ СТП 4198 Мясоедово д.2 | 04.04.2022 09:00 | 04.04.2022 11:00 | Отключение для безопасного проведения работ абонентами на своей отпайке | 15 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Рейн И.В.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор