## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Щекино | город | TP006-2100770 | КТП-6кВ № 4521 Щекинский ОУП | 25.05.2022 09:00 | 25.05.2022 17:00 | Ремонт КТП | 0 чел
2 | Щекинский РЭС | Пришня | деревня | VN004-21002221 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП №4574 Пришня ж.з. | 25.05.2022 09:00 | 25.05.2022 17:00 | Опиловка | 55 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Пришня | деревня | VN004-21002222 | ВЛ-0,4кВ ф.2 МТП №4574 Пришня ж.з. | 25.05.2022 09:00 | 25.05.2022 17:00 | Опиловка | 65 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор