## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Захаровка,Каменка, Сукроменка, Хутор Озерки, Ретиновка, Житово-Глаголево | деревни |  | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | 21.12.2022 10:00 | 21.12.2022 15:00 | Кратковременно, для ОТКЛ/ВКЛ отп.Ретиновка |  |  |  | Согласовано
2 | Щекинский РЭС | Житово-Глаголево, Хутор Озерки, Ретиновка | деревни |  | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево отп Ретиновка | 21.12.2022 10:00 | 21.12.2022 15:00 | Объединение ВЛ |  |  |  | Согласовано

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор