## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Сл.Жилая(частично) | деревни | TP006-2100808 | МТП-6кВ №4433 Жилая сл. | 12.10.2023 09:00 | 12.10.2023 17:00 | Капительный ремонт МТП | 25 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Пушкарская слобода(частично) | деревня | VN004-21002642 | ВЛ-0,4кВ ф3 ВЛ-0,4кВ МТП4390 Подсобное | 12.10.2023 09:00 | 12.10.2023 17:00 | Замена опоры | 33 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Проскурино(частично) | деревня | VN004-21002241 | ВЛ-0,4кВ ф.2 МТП №4469 Проскурино д. | 12.10.2023 09:00 | 12.10.2023 17:00 | Замена опоры | 23 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор