## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Скородумово, Наумовка, Выселки, Бегичево, Борисовка, Гришинка, Мясновка, Пирогово | поселок | VS010-2100094 | ВЛ-10кВ ф. №7 ПС Плотина | 18.01.2023 09:00 | 18.01.2023 17:00 | Врезка нового оборудования | 102 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Пришня (частично) | деревня | VN004-21002659 | ВЛ-0,4кВ ф1 ВЛ 0,4кВ_МТП4445 Пришня шк. | 18.01.2023 09:00 | 18.01.2023 17:00 | Расчистка ДКР, перетяжка проводов, замена изоляторов | 24 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
3 | Щекинский РЭС | Пришня (частично) | деревня | VN004-21002661 | ВЛ-0,4кВ ф3 ВЛ 0,4кВ_МТП4445 Пришня шк. | 18.01.2023 09:00 | 18.01.2023 17:00 | Расчистка ДКР, перетяжка проводов, замена изоляторов | 30 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор