## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 |  | Без отключения | ЗТП-7 Парковая,14 | ЗТП-7 Парковая,14 | 27.05.2020 09:00 | 27.05.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Покраска ТП
2 | д.Орлово, д.Супруты, д.Никольское, д.Павлово, д.Свобода, д.Кузьмино, д.Ланское, д.Шушково, д.Болотово, д.Островки, д.Шлыково, д.Минино, д.Климовское |  | ВЛ 6кВ №5 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №5 ПС Алимкин | 27.05.2020 09:00 | 27.05.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
3 | д.Н.Коровики |  | МТП 4118 Н.Коровики | МТП 4118 Н.Коровики | 27.05.2020 09:00 | 27.05.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор