## шаблон для заполнения
№ п/п |  |  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| № п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 1 | Щекинский РЭС | д.Селиваново (частично),д.Спасское, д.Крюковка, д.Потемкино, д.Хатунка, д.Тележенка, д.Браженка, д.Юрьевка, д.Нератное, д.Переволоки | деревни | ВЛ 6кВ №5 ПС Селиваново | ВЛ 6кВ №5 ПС Селиваново | 07.12.2020 10:00 | 07.12.2020 12:00 | КРАТКОВРЕМЕННО, для ОТКЛ и ВКЛ РЛ 521 | 10 МТП 160 чел |  |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
2 | 2 | Щекинский РЭС | д.Спасское, д.Крюковка, д.Потемкино, д.Хатунка, д.Тележенка, д.Браженка, д.Юрьевка, д.Нератное, д.Переволоки | деревни | МТП 4341 Спасское | МТП 4341 Спасское | 07.12.2020 10:00 | 07.12.2020 12:00 | Техобслуживание РЛ"В" МТП 4341 Спасское | 10 МТП 160 чел |  |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
3 | 3 | Щекинский РЭС | д.Крапивна | деревни | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4390 Подсобное хозяйство | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4390 Подсобное хозяйство | 07.12.2020 11:00 | 07.12.2020 13:00 | Замена опор | 1 МТП 3 чел |  |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
3 | 4 | Щекинский РЭС | д.Крапивна | деревни | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4390 Подсобное хозяйство | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4390 Подсобное хозяйство | 07.12.2020 13:30 | 07.12.2020 15:30 | Замена опор | 1 МТП 10 чел |  |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
3 | 5 | Щекинский РЭС | д.Скородумово, д.Наумовка, д.Выселки, д.Бегичево, д.Борисовка. Д.Гришинка, д.Мясновка, д.Пирогово | деревни | ВЛ 6кВ №7 ПС Плотина | ВЛ 6кВ №7 ПС Плотина | 07.12.2020 12:00 | 07.12.2020 14:00 | СПС ТУ Заявка №5205 | 13 МТП 350 чел |  |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор