Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское Щекинского района

Собрание депутатов (второго созыва)

РЕШЕНИЕ

от 8 ноября 2013 года № 50-276

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Крапивенское Щёкинского района, Собрание депутатов муниципального образования Крапивенское  Щекинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014-2023 годы (Приложение).

2. Отменить решение собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 8 июля 2011 года № 27-152 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2011-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Крапивенское Щекинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава  муниципального образования

Крапивенское  Щекинского района                                               А.Н.Кошелев

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования Крапивенское  Щёкинского района

от  8 ноября 2013 г. № 50-276

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Крапивенское Щекинского района

на 2014-2023 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щёкинского района на 2014-2023 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав муниципального образования Крапивенское Щёкинского района |
| Заказчик Программы | Глава муниципального образования Крапивенское Щёкинского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Крапивенское Щёкинского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2014-2023 годы в муниципальном образовании Крапивенское Щёкинского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023годы муниципального образования Крапивенское Щёкинского района; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2014 г. - окончание – 2023 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 129,041 млн. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса. - Средства бюджетов различных уровней. |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Исполнители программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Крапивенское Щёкинского района |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Крапивенское Щёкинского района |

1. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щёкинского район на 2014-2023 годы (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

### 2. Характеристика проблемы

### 2.1.Экономико-географический потенциал муниципального образования Крапивенское  Щёкинского района.

Муниципальное образование Крапивенское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации – Тульской области.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – село Крапивна.

Население муниципального образования составляет  - 4,7 тыс.чел.

Территория муниципального образования - 40041  га.

Количество населенных пунктов – 55.

Муниципальное образование граничит: на северо-западе  с МО Воскресенское Дубенского района; на западе - с МО Восточно-Одоевское Одоевского района; на юго-западе и юге - с МО Пригородное, МО Октябрьское Плавского района; на востоке с МО Лазаревское,  МО Головеньковское Щекинского района; на севере с МО Иншинское Ленинского района.

С центром муниципального района городом Щекино центр муниципального образования Крапивенское село Крапивна связан дорогой регионального значения с твердым покрытием Щекино-Одоев-Арсеньево.

Традиционно ведущая производственная функция территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района имеет сельскохозяйственную направленность.

В границах муниципального образования проходят транзитная автомобильная дорога Щекино-Одоев-Арсеньево, магистральные газопроводы Тула-Торжок, Елец-Серпухов, Краснодарский край-Серпухов, Тула-Шостка-Киев, ЛЭП. Обслуживание внешних коммуникаций также входит в хозяйственную специализацию территории.

Автомобильный транспорт занимают значительное место в осуществлении внутренних и внешних связей поселения. Сеть автомобильных дорог представлена автодорогами  федерального значения, регионального и местного значения.

Через поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: в широтном направлении – Щекино-Одоев-Арсеньево, в меридиональном направлении – «Тула-Белев» - Никольское-Крапивна. Автодорога Щекино-Одоев-Арсеньево выполняет роль основной транспортной артерии.

Перспективное развитие транспортной сети предусматривает реконструкцию сети автодорог регионального и местного значения. Через территорию поселения пролегает трасса новой проектируемой автомагистрали федерального значения «Крым». Трасса автомагистрали будет проложена с севера на юг и пройдет восточнее села Пришня. С точки зрения экономического развития района этот факт имеет положительное значение, поскольку приблизит значительное количество населенных пунктов к автомагистрали федерального значения, и тем самым улучшит их связи внутри района и за его пределами. К тому же строительство такого крупного объекта сопровождается созданием новых рабочих мест.

Общая площадь жилого фонда муниципального образования Крапивенское Щекинского района составляет 200,8 тыс. м2, в том числе муниципальный жилищный фонд – 7,4 тыс. м2.

Общая площадь ветхого жилого фонда – 3,1 тыс.м2.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около 21,0 м2/чел, что несколько ниже среднего показателя по Щекинскому району – 22,8 м2 /чел. С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства осуществляется за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

3. Основные цели и задачи программы

Цель:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 годы в муниципальном образовании Крапивенское Щёкинского района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 годы в муниципальном образовании Крапивенское Щёкинского района;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

Срок реализации Программы:

- начало – 2014 г.

- окончание – 2023 г.

4.Характеристика инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов на территории муниципального образования производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта – артскважин и колодцев. Эксплуатируют объекты водоснабжения: ООО «Крапивенское коммунальное  хозяйство», СПК «Пришненский», Тульское управление магистральных газопроводов, ЗАО «Никольское».

На территории муниципального образования 27 артскважин, общая протяженность водопроводных сетей составляет 160,2 км, в т.ч. ветхих 25 км.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономическому использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основные мероприятия по водоснабжению:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

-периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» и ОАО «Щёкинская горэлектросеть»

Основными источниками потребителей являются подстанция ПС 110/10 кВ «КС-2, ПС 35/6 кВ «Крапивна», установленной мощностью 2х4 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 115 шт.

Основные мероприятия по электроснабжению на перспективу:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0,4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- внедрение системы АСКУЭ.

Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории муниципального образования является газораспределительная станция Крапивенская, введенная в эксплуатацию в 1969 году.  К ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей. Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009г. размещено ГРП, ЩРП – 15 шт. Протяженность газопроводов составляет всего 96,21 км, в том числе высокого давления 30,4 км, среднего давления 1,3 км, низкого давления 64,51 км.

Основные мероприятия по газоснабжению на перспективу:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

Канализация

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в селе Пришня. В с. Пришня имеются очистные сооружения производительностью 400 м3/сут, канализационные насосные станции КНС 1, КНС 2, КНС 3 производительностью 16 м3/час каждая. Охват населения системой канализации – 100%. Протяженность канализационных сетей – 7,8 км, включая дворовые. Количество сточных вод, поступающих в канализацию, составляет 333,44 м3/сут, в том числе фекальных – 279, 94 м3/сут, производственных – 53,5 м3/сут.

5. Перечень программных мероприятий

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

| № | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Ориентировочная стоимость млн. руб. | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023гг. |  |
| 1. | Строительство модульной котельной МОУ «Крапивенская СОШ № 24», в т.ч. ПИР | 8,000 | 8,000 |  |  |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 2. | Строительство модульной котельной МОУ «Николо-Упская ООШ № 37», вт.ч. ПИР | 7,000 |  |  | 7,000 |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 3. | Замена сетей водоснабжения в слободе Казачья | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Крапивенское Щекинского района |
| 4. | Замена сетей водоснабжения в слободе Пушкарской | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Крапивенское Щекинского района |
| 5. | Замена сетей водоснабжения в с. Малынь | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО Крапивенское Щекинского района |
| 6. | Замена сетей водоснабжения с. Жердево, в т.ч. ПИР | 5,500 |  | 5,500 |  |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 7. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Крапивна, в т.ч. ПИР | 7,700 |  |  | 7,700 |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Супруты, в т.ч. ПИР | 4,400 |  |  | 4,400 |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Никольское, в т.ч. ПИР | 7,700 |  |  | 7,700 |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Алимкина, в т.ч. ПИР | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 11. | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод с. Крапивна» | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 12. | Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод с. Крапивна | 70,000 |  |  |  |  |  | 70,000 | Средства бюджетов различных уровней |
|  | ИТОГО | 121,600 |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по газификации населенных пунктов

муниципального образования Крапивенское Щекинского района

| № п/п | Наименование объекта | Годы | Стоимость строительства. Всего в млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газификация д. Захаровка, д. Каменка, д. Бегичево (ПИР) | 2014 | 0,291 | По программе газификации населённых пунктов Щекинского района |
| 2. | Газификация д. Орлово, (ПИР) | 2014 | 2,200 | По программе газификации населённых пунктов Щекинского района |
| 3. | Газификация д. Жердево, (в т.ч.ПИР) | 2014 | 2,200 | По программе газификации населённых пунктов Щекинского района |
| 4. | Газификация д. Даниловка, (ПИР) | 2016 | 2,750 | По программе газификации населённых пунктов Щекинского района |
|  | ИТОГО |  | 7,441 |  |

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 129,041 млн. руб.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

7. Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

8. Оценка социально- экономической и экологической эффективности

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15%;

повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

улучшится экологическая и санитарная обстановка.