## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Крапивенская слобода | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4430 Крапивенская слобода | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4430 Крапивенская слобода | 18.01.2021 14:00 | 18.01.2021 15:00 | Подключение абонента | 1ТП, 52 чел |  |  | Согласовано администрация,
2 | Щекинский РЭС | д.Панарино | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4050 Панарино | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4050 Панарино | 18.01.2021 10:00 | 18.01.2021 12:00 | Подключение абонента | 1ТП, 60 чел |  |  | Согласовано администрация,
3 | Щекинский РЭС | д.Архангельское | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4581 Архангельское | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4581 Архангельское | 18.01.2021 10:30 | 18.01.2021 14:30 | Демонтаж проводаи ПУ, в связи с отсутствием абонентов на тупиковых участках ВЛ 0,4кВ | 1ТП, 1чел |  |  | Согласовано администрация,
4 | Щекинский РЭС | д.Архангельское | деревня | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4581 Архангельское | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4581 Архангельское | 18.01.2021 10:30 | 18.01.2021 14:30 | Демонтаж проводаи ПУ, в связи с отсутствием абонентов на тупиковых участках ВЛ 0,4кВ | 1ТП, 3 чел |  |  | Согласовано администрация,

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор