## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Жилое | деревня | ВЛ №1 МТП 4075 Жилое | ВЛ №1 МТП 4075 Жилое | 27.05.2021 10:00 | 27.05.2021 17:00 | Замена опор | 10 чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Змеево | деревня | КТП 4301 Змеево дер. | КТП 4301 Змеево дер. | 27.05.2021 10:00 | 27.05.2021 17:00 | Ремонт МТП | 2 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Стаханово, д.Выгорьково, д.Умчено, д.Образцово | деревня | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин отп.Образцово | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин отп.Образцово | 27.05.2021 10:00 | 27.05.2021 17:00 | Допуск СМО.Подключение ВВ отпайки и СТП 4424 Кутьма БКМ | 40 чел | 2ТП |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Московская слобода, д.Казачья слобода, д.Стаханово, д.Выгорьково, д.Умчено, д.Образцово | деревня | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин | 27.05.2021 10:00 | 27.05.2021 17:00 | КРАТКОВРЕМЕННО! Для ОТКЛ и ВКЛ отпайки Образцово | 120 чел | 5ТП |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор