## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Лукино, Лопатково, Голощапово, Пирогово-Зыково, Зыково, Семеновский хутор, Михайловка, Богородицкие дворики |  | VS010-2100084 | ВЛ 10кВ №6 ПС Гайково | 19.07.2024 09:00 | 19.07.2024 16:00 | Безопасное производство работ по заявке СТ "Прогресс" | 978 чел. |  |  | Согласовано: глава администрации Давыдова Л.А.
2 | Щекинский РЭС | д.Проскурено |  | VN004-21002662 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4453 Проскурено х.п. | 19.07.2024 09:00 | 19.07.2024 16:00 | Расчистка ВЛ от ДКР | 65 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.
3 | Щекинский РЭС | д.Проскурено |  | VN004-21002241 | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4469 Проскурено д. | 19.07.2024 09:00 | 19.07.2024 16:00 | Расчистка ВЛ от ДКР | 58 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор