## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Бегичево (частично) | деревни | VN004-21002555 | ВЛ-0,4кВ ф2 МТП4070 Бегичево х.п | 10.06.2024 09:00 | 10.06.2024 17:00 | Замена опоры | 45 чел. |  |  | МО Крапивенское Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Хутор Озёрки, Ретиновка, Захаровка, Сукроменка, Каменка, Бегичево (частично) | деревни | VS006-2100130 | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Карамышево | 10.06.2024 09:00 | 10.06.2024 17:00 | Установка опоры для сокращения пролёта | 545 чел. |  |  | МО Лазаревское Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
2 | Щекинский РЭС | Ясенки (частично) | деревни | VS006-2100098 | ВЛ-6кВ ф.11 ПС 86 Малахово | 10.06.2024 09:00 | 10.06.2024 12:00 | По заявке службы ПС | 100 чел. |  |  | МО Яснополянское Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Тросна, ул. Бытовая, Тросненская, Мелиораторов (частично) | деревни/улицы | VS006-2100099 | ВЛ-6кВ ф.12 ПС 86 Малахово | 10.06.2024 12:00 | 10.06.2024 17:00 | По заявке службы ПС | 1000 чел. |  |  | МО Яснополянское Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор