## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Шлыково, Арсеньево, Болотово, Островки, Ланское, Шушково, Кузьменки, Минино | деревни | VS006-2100091-506 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Алимкин отп. Кузьменки | 16.05.2024 09:00 | 16.05.2024 17:00 | Замена разъединителя на МТП 4380 Кузьменки дер. | 71 чел. |  |  | МО Крапивенское Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | - |  | VS006-2100098 | ВЛ-6кВ ф.11 ПС 86 Малахово | 16.05.2024 09:00 | 16.05.2024 17:00 | Проверка трансформаторов тока на ПС Малахово | 0 чел. |  |  | МО Яснополянское Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор