## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Московские выселки |  | VS010-2100097 | ВЛ 10кВ № 1 РП 48 Пришня | 16.10.2024 09:00 | 16.10.2024 17:00 | Расчистка от ДКР в охранной зоне ВЛ. Перетяжка провода | 6 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.
1 | Щекинский РЭС | д.Московские выселки |  | VS010-2100098 | ВЛ 10кВ № 2 РП 48 Пришня | 16.10.2024 09:00 | 16.10.2024 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №1 РП 48 ПС Пришня | 6 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор