## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Хатунка |  | МТП 4342 Хатунка | МТП 4342 Хатунка | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 16:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП
2 | д.Тележенка |  | МТП 4343 Тележенка | МТП 4343 Тележенка | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 16:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП
3 | д.Б.Браженка |  | МТП 4348 Б.Браженка | МТП 4348 Б.Браженка | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 16:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП
4 | с.Крапивна |  | ВЛ 6кВ №2 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №2 ПС Алимкин | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 16:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Безопасное производство работ (Заявка ОАО ЩГЭС)

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор