## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Ягодное, д.Горячкино, д.Коровики, д.Мостовая, д.Городна |  | ВЛ 6 кВ Сельэлектро-2 ПС Огаревка | ВЛ 6 кВ Сельэлектро-2 ПС Огаревка | 26.06.2020 09:30 | 26.06.2020 15:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор