## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Казачья Слобода, д.Кутьма, д.Стаханово, д.Выгорьково, д.Умчено, д.Образцово |  | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкина | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин | 12.02.2020 09:00 | 12.02.2020 17:00 | безопасное про-во работ | Щекинский РЭС | - | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Кратковременно, на 5 мин., для ОТКЛ./ВКЛ РЛ 472 отпайки Образцово
2 | д.Стаханово, д.Выгорьково, д.Умчено, д.Образцово |  | Вл 6кВ отп.Образцово ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкина | Вл 6кВ отп.Образцово ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкина | 12.02.2020 10:00 | 12.02.2020 12:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС | - | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Замена кабельных выходов, замена в/в, н/в разрядников, ремонт РЛ"В" МТП 4436 Стаханово