## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Лукино, д.Лопатково, д.Голощапово, д.Пирогово-Зыково, д.Зыково, д.Семеновский хутор, д.Михайловка, д.Богородицкие дворики |  | ВЛ 10кВ №6 ПС Гайково | ВЛ 10кВ №6 ПС Гайково | 08.07.2020 10:00 | 08.07.2020 15:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
2 | д.Пришня |  | ВЛ 10кВ №4 РП 48 Пришня | ВЛ 10кВ №4 РП 48 Пришня | 08.07.2020 09:00 | 08.07.2020 14:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор