## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | г. Советск |  | ВЛ 0,4кВ №1,2,3 ЗТП 1, Энергетиков, 34 | ВЛ 0,4кВ №1,2,3 ЗТП 1, Энергетиков, 34 | 08.05.2020 09:00 | 08.05.2020 16:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС | - | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР | Без отключений
2 | п. Каменский |  | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4459 п. Каменский | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4459 п. Каменский | 08.05.2020 09:00 | 08.05.2020 16:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР | С отключением
3 | д.Орлово |  | ВЛ 6Л 6кВ №5 ПС Алимкин | ВЛ 6Л 6кВ №5 ПС Алимкин | 08.05.2020 09:00 | 08.05.2020 16:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР | С отключением

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор