ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к конкурсной документации

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования

Крапивенское Щекинского района __               А. Н. Кошелев

Тульская область, Щекинский район, с. Крапивна,

ул.Советская, д.34  301233

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел. 1-71-192, факс 71-1-92, krapivna2007@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 2012 г

(дата утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту имущества собственников помещений многоквартирного дома

Таблица № 1

| N п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на управление |  |
| 2 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
|  | Аварийное обслуживание, в том числе: |  |
|  | - на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения | в течение 1 суток |
|  | Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе: |  |
|  | - протечка кровли | в течение 1 суток |
|  | - нарушение водоотвода | в течение 1 суток |
|  | - замена разбитого стекла | в зимнее время в течение 1-х суток; в летнее время в течение 3-х суток |
|  | - неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования | в течение 7 суток |

Работы по ремонту имущества

многоквартирных домов

Таблица № 2

|  | Конструкция здания |
| --- | --- |
| 1 | Фундаменты |
|  | Устранение поврежденных участков |
|  | Устранение местных деформаций фундаментов, вентиляционных продухов |
|  | Ремонт приямков |
|  | Ремонт отмостки |
|  | Ремонт входов в подвал |
| 2 | Стены и фасады |
|  | Герметизация стыков |
|  | Заделка и восстановление отдельных архитектурных элементов |
|  | Смена участков обшивки деревянных стен |
|  | Восстановление участков штукатурки фасадов |
| 3 | Перекрытия |
|  | Частичная смена и укрепление отдельных элементов |
|  | Заделка швов и трещин |
| 4 | Кровли |
|  | Все виды работ по устранению неисправностей кровли (кроме полной замена покрытия) |
| 5 | Окна, двери |
|  | Смена и восстановление заполнения (приборов) и заполнений, в т.ч. остекление |
| 6 | Межквартирные перегородки |
|  | Усиление, заделка, смена отдельных участков |
| 7 | Лестницы, балконы, крыльца |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |
| 8 | Полы |
|  | Замена, восстановление отдельных участков |
| 9 | Внутренняя система отопления |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов |
| 11 | Внутридомовое электрическое оборудование |
|  | Восстановление работоспособности, замена, установка и ремонт электрических устройств |
| 12 | Водопровод и водоотведение |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов канализации, водоснабжения |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома

Таблица № 3

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей: |  |
|  | - прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |
|  | - проверка и ремонт коллективных приборов учета | 1 раз в год |
|  | Итого |  |